ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «18 »  декабря  2013 года                                                             №13/ 561

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 1 кВт присоединяемой максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.12.2012 №12/503

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года                   № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 29 декабря      2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а          «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее - ОАО «МРСК Центра») на территории Костромской области на 2014 год:

- стандартизированные тарифные ставки согласно приложению      № 1;

2) ставки за 1 кВт присоединяемой максимальной мощности (руб./кВт) согласно приложению № 2;

3) формулы расчета размера платы за технологическое присоединение, исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению № 3.

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к распределительным электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области на 2014 год согласно приложению №4.

3. Утвердить экономически обоснованную плату по новому строительству за технологическое присоединение к электрическим сетям  ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства, необходимого заявителю уровня напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, на 2014 год в размере 24 439,8 руб. (без учета налога на добавленную стоимость) за 1 кВт присоединяемой максимальной мощности.

4. Утвердить выпадающие доходы по новому строительству от технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства, необходимого заявителю уровня напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, на 2014 год в размере          173 227,0 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость).

5. Плата за технологическое присоединение в случаях, по которым в настоящем постановлении не определена стоимость мероприятий, устанавливается департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по индивидуальному проекту.

6.   Признать утратившими силу:

1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2012 года №12/503 «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», находящихся в зоне ответственности филиала «Костромаэнерго»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 июля 2013 года № 13/169                 «О внесении изменений в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.12.2012                      № 12/503».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2014 года.

Директор  департамента                                                           И.Ю.Солдатова

Приложение № 1

к постановлению департамента

государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области

от «18 »  декабря 2013 г. №13/ 561

Стандартизированные тарифные ставки для расчета

платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО «МРСК Центра»

на территории Костромской области на 2014 год

(без налога на добавленную стоимость)

| Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Единица измерения | Уровень напряжения | Максимальная, номинальная мощность | Марка кабеля/типоразмер применяемого оборудования | Тарифная ставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов б и в), в расчете на 1 кВт максимальной мощности <4>, <5> | руб./кВт | до 35 кВ | до 150 кВт (включительно) | X | 106,15 |
|  |  |  |  | свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) |  | 15,79 |
| С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи по уровням напряжения | руб./км | 0,4 кВ | до 670 кВт (включительно) | СИП | 238 094,39 |
|  |  |  |  |  | А | 97 563,37 |
|  |  |  | 6/10 кВ |  | СИП | 267 795,22 |
|  |  |  |  |  | А | 166 920,65 |
| С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи по уровням | руб./км | 0,4 кВ | до 670 кВт (включительно) | Кабель с алюминиевой жилой | 506 212,71 |
|  | напряжения |  | 6/10 кВ |  | Кабель с алюминиевой жилой | 589 563,87 |
| С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | руб./кВт | до 35 кВ | 25 кВА | Столбовая трансформаторная подстанция | 3 090,19 |
|  |  |  |  | 40 кВА |  | 2 015,99 |
|  |  |  |  | 63 кВА |  | 1 330,61 |
|  |  |  |  | 25 кВА | Трансформаторная подстанция киоскового типа | 4 320,92 |
|  |  |  |  | 40 кВА |  | 2 349,32 |
|  |  |  |  | 63 кВА |  | 1 856,61 |
|  |  |  |  | 100 кВА (1трансф-р) |  | 1 190,46 |
|  |  |  |  | 100 кВА (2 трансф-ра) |  | 2 731,88 |
|  |  |  |  | 160 кВА (1 трансф-р) |  | 701,19 |
|  |  |  |  | 160 кВА (2 трансф-ра) |  | 1 006,24 |
|  |  |  |  | 250 кВА (1трансф-р) |  | 600,98 |
|  |  |  |  | 250 кВА (2 трансф-ра) |  | 741,17 |
|  |  |  |  | 400 кВА (1трансф-р) |  | 360,58 |
|  |  |  |  | 400 кВА (2 трансф-ра) |  | 474,17 |
|  |  |  |  | 630 кВА (1 трансф-р) |  | 399,97 |
|  |  |  |  | 1000 кВА (1 трансф-р) |  | 346,11 |
|  |  |  |  |  | Трансформаторная подстанция блочного типа | 780,16 |
|  |  |  |  |  | Трансформаторная подстанция кирпичного типа | 1 068,64 |
|  |  | руб./кВт | до 35 кВ | Пункт секционирования (распределительный пункт) |  | 1 484,58 |

Примечание:

1) Ставки установлены для технологического присоединения заявителя по одному источнику энергоснабжения.

2) При осуществлении расчета стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов за технологическое присоединение к электрическим сетям                 ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжении до 35 кВ (С4) перевод одного кВА в один кВт производится следующим образом: кВА*соsφ, где соsφ=0,89.

3) Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с формулами, указанными в приложении №3 настоящего постановления.

С1 – стандартизированная тарифная ставка, установленная в ценах периода регулирования;

С2, С3, С4 – стандартизированные тарифные ставки, установленные в ценах 2001 года.

Приведение расходов на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области из цен 2001 года к ценам того периода, в котором применяется стандартизированная ставка, осуществляется путем использования индекса изменения сметной стоимости для субъекта Российской Федерации на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

4) В случае участия в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя максимальной мощностью до 150 кВт (включительно) на уровень напряжения до 35 кВ в соответствии с действующим законодательством применяется стандартизированная тарифная ставка С1 в ценах периода регулирования в размере 123,25 руб./кВт.

5) В случае отсутствия необходимости участия в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя максимальной мощностью от 150 кВт до 670 кВт (включительно) на уровень напряжения до 35 кВ в соответствии с действующим законодательством применяется стандартизированная тарифная ставка С1 в ценах периода регулирования в размере 13,49 руб./кВт.

Приложение № 2

к постановлению департамента

государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области

от «18 »  декабря  2013 г. №13/ 561

Ставки за 1 кВт присоединяемой максимальной мощности для

расчета платы за технологическое присоединение к

распределительным электрическим сетям ОАО «МРСК Центра»

на территории Костромской области на 2014 год

(без налога на добавленную стоимость)

| № п/п | Наименование мероприятий | Присоединяемая максимальная мощность с учетом ранее присоединенной мощности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 кВт включительно (j) |  | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно (j) |  |
|  |  | Уровень напряжения (i) |  | Уровень напряжения (i) |  |
|  |  | до 1 кВ включительно | 6/10 кВ | до 1 кВ включительно | 6/10 кВ |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 54,60 | 54,60 | 6,69 | 6,69 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству | X | X | X | X |
| 3. | Выполнение сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили», в т. ч.: | X | X | X | X |
| 3.1. | строительство воздушных линий | 6 915,66 | 6 915,66 | 6 915,66 | 6 915,66 |
| 3.2. | строительство кабельных линий | 4 980,96 | 4 980,96 | 6 299,40 | 6 299,40 |
| 3.3. | строительство пунктов секционирования (РП) | 10 329,22 | 10 329,22 | 10 329,22 | 10 329,22 |
| 3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 7 782,25 | X | 8 227,56 | X |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 24,80 | 24,80 | 3,30 | 3,30 |
| 5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя <7> | 17,10 | 17,10 | 2,30 | 2,30 |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 26,80 | 26,80 | 3,50 | 3,50 |

Примечание:

- Ставки установлены для технологического присоединения заявителя по одному источнику энергоснабжения.

- Размер платы за технологическое присоединение для конкретного заявителя определяется ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области на основании ставок за единицу максимальной мощности в соответствии с приложением №2 по каждому мероприятию, исходя из суммы затрат, рассчитанной по ставкам за технологическое присоединение (организационные мероприятия по пунктам 1, 4, 5, 6 приложения №2) и ставки (ставок) по мероприятиям «последней мили», реализуемым на территории Костромской области для подключения конкретного заявителя, умноженных на объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j. При определении размера платы на основании ставок за единицу присоединяемой максимальной мощности в соответствии с приложением №2 применяются те ставки (пункты 3.1 - 3.4 приложения №2), которые согласно поданной заявке заявителя соответствуют способу технологического присоединения.

- Размер платы за технологическое присоединение при изменении категории надежности, без увеличения присоединяемой максимальной мощности, рассчитывается за объем максимальной мощности по каждой дополнительной точке присоединения (источнику электроснабжения) исходя из перечня мероприятий, необходимых для данного технологического присоединения.

- Размер платы за технологическое присоединение в случаях увеличения присоединяемой максимальной мощности при условии, что категория надежности не меняется, рассчитывается за объем дополнительно присоединяемой максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение, по каждой точке присоединения (источнику электроснабжения) исходя из перечня мероприятий, необходимых для данного технологического присоединения.

- Размер платы за технологическое присоединение в случаях одновременного увеличения максимальной мощности и изменения категории надежности (количества точек присоединения), рассчитывается за объем дополнительной максимальной мощности по существующим точкам присоединения (источникам электроснабжения) и за объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение, по каждой дополнительной точке присоединения (источнику электроснабжения) исходя из перечня мероприятий, необходимых для данного технологического присоединения.

- Размер платы за технологическое присоединение в случаях изменения количества точек присоединения, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности и (или) изменения категории надежности, рассчитывается за объем максимальной мощности, по каждой дополнительной точке присоединения (источнику электроснабжения) исходя из перечня мероприятий, необходимых для данного технологического присоединения.

7) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для следующих категорий Заявителей:

– юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

– юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

зЗаявителей в целях временного (на срок не более 12 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

– физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Приложение №3

к постановлению департамента

государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области

от «18»  декабря  2013 г. №13/ 561

Формулы расчета размера платы за технологическое присоединение, исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ОАО «МРСК Центра»

на территории Костромской области на 2014 год

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с формулами в зависимости от способа технологического присоединения:

- Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» при технологическом присоединении заявителя независимо от категории надежности электроснабжения:

Р=С1*N, где:

С1 - стандартизированная тарифная ставка согласно приложению №1 данного постановления;

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке потребителя.

2. Если предусматриваются мероприятия «последней мили» согласно техническим условиям, при технологическом присоединении заявителя к одному источнику энергоснабжения:

Робщ=Р+Рист, где:

Р=С1*N;

Рист=(С2*L2+C3*L3)*kизм.ст.+C4*N*kизм.ст.

С1, С2, С3, С4 – стандартизированные тарифные ставки, согласно приложению №1.

L2 - протяженность воздушных линий строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);

L3 – протяженность кабельных линий строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке потребителя;

kизм.ст. - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на территории Костромской области на квартал, предшествующий кварталу, данные по которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

3. В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение (Робщ) определяется следующим образом:

Робщ=Р+(Рист1+Рист2), где:

Рист1 - расходы на строительство объектов электросетевого  хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.);

Рист2 - расходы на строительство объектов электросетевого  хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.).

Приложение №4

к постановлению департамента

государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области

от «18» декабря  2013 г. №13/ 561

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к распределительным электрическим сетям  ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области на 2014 год

| Единица измерения | Плата за технологическое присоединение |
| --- | --- |
| рублей (без налога на добавленную стоимость) | 466,10 |
| рублей (с налогом на добавленную стоимость) | 550,00 |

Примечание:

данная плата установлена для:

- заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно, необходимого заявителю уровня напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

- заявителей, подающих заявку в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью, до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно, необходимого заявителю уровня напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

3) заявителей, выступающих в лице:

- садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов),

- религиозных организаций,

- объединения граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения),

при условии присоединения каждым членом этого объединения (организации) не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям, на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений (организаций) на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области.