- АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2010 г. N 433-а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 39 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 7 и 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 года N 646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 2 сентября 2010 года N 394 "Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов", администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории Костромской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Костромской области

И.СЛЮНЯЕВ

- Приложение

Утвержден

постановлением

администрации

Костромской области

от 30 декабря 2010 г. N 433-а

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в отношении общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах

на территории Костромской области

| N | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система отопления |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка линейных балансировоч- ных вентилей и балансировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировоч- ные вентили, запорные вентили, воздуховыпус- кные клапаны | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт |
| 2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффекти- вных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляци- онные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 4. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой тепловой энергии | 1) обеспече- ние учета используемых энергетичес- ких ресурсов; 2) эффективное и рациональное использование энергетичес- кого ресурса |  | Ресурсоснаб- жающая организация, управляющая организация |  |  |
| II. Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт изоляции теплообменни- ков и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффекти- вных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляци- онные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 6. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой воды | 1) обеспече- ние учета используемых энергетичес- ких ресурсов; 2) эффективное и рациональное использование энергетичес- кого ресурса |  | Ресурсоснаб- жающая организация, управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| III. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффекти- вные лампы | 1) экономия электроэнер- гии; 2) улучшение качества освещения | Люминесцент- ные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка |
| 8. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребляемой электрической энергии | 1) обеспече- ние учета используемых энергетичес- ких ресурсов; 2) эффективное и рациональное использование энергетичес- кого ресурса |  | Ресурсоснаб- жающая организация, управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| IV. Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматическо- го закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляци- ей, прокладки, полиуретано- вая пена, автоматичес- кие дверные доводчики и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 10. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоля- цией | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 11. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляци- ей, воздушные заслонки | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 12. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретано- вая пена и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |