Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2014 г. N 1074

О ПОРЯДКЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ

ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2000 Г. N 1021

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405D6B35242862C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E490572A3BAFA737B69930D66C3176F01E97542z3I) Правительства РФ от 04.09.2015 N 941) |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405C69352C2467C0F9F42E9024ED35933135519EF577551E5632FDE3AA33306497177AC31047z1I) "О газоснабжении в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#P36) определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

2. Дополнить Основные [положения](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405E6C312B2C64C0F9F42E9024ED35933135519EF27D551E5632FDE3AA33306497177AC31047z1I) формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175; 2006, N 50, ст. 5354; 2007, N 23, ст. 2798; 2010, N 49, ст. 6520; 2011, N 8, ст. 1109; N 35, ст. 5078; 2012, N 6, ст. 682; N 17, ст. 1997; 2014, N 2, ст. 137; N 18, ст. 2185; N 26, ст. 3566), пунктом 15(6) следующего содержания:

"15(6). При определении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям учитываются отклонения фактического значения обобщенного показателя уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям от его планового значения.".

3. Министерству энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной службой по тарифам до 31 декабря 2014 г. утвердить [методику](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405E6D312B2462C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E4A077FA3BAFA737B69930D66C3176F01E97542z3I) расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

4. Федеральной службе по тарифам по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации до 1 апреля 2015 г. утвердить [методические указания](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405E6D3C2F2866C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E4A0676A3BAFA737B69930D66C3176F01E97542z3I) по расчету и применению коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям уровню надежности и качества оказываемых услуг.

5. Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службе организовать межведомственное информационное взаимодействие по обмену сведениями, необходимыми для определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405D6B35242862C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E490573A3BAFA737B69930D66C3176F01E97542z3I) Правительства РФ от 04.09.2015 N 941)

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 18 октября 2014 г. N 1074

ПРАВИЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ

ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405D6B35242862C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E490570A3BAFA737B69930D66C3176F01E97542z3I) Правительства РФ от 04.09.2015 N 941) |

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

2. Надежность услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется:

а) количеством прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям;

б) продолжительностью прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям;

в) количеством недопоставленного газа потребителям в результате прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям.

3. Качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется:

а) обеспечением давления в газораспределительной сети в пределах, необходимых для функционирования газопотребляющего оборудования;

б) соответствием физико-химических характеристик газа требованиям, установленным в нормативно-технических документах.

4. Надежность и качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуются обобщенным показателем уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

5. Обобщенный показатель уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям () определяется по формуле:



,



где:

- коэффициент значимости показателя надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;



- показатель надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;



- коэффициент значимости показателя качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;



- показатель качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.



6. Показатели надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также коэффициенты их значимости устанавливаются в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405E6D312B2462C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E4A077FA3BAFA737B69930D66C3176F01E97542z3I) расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации (далее - методика).

7. Обобщенный показатель уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям не может быть больше единицы.

8. При определении величины обобщенного показателя уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям исключаются случаи прекращения или ограничения транспортировки газа по газораспределительным сетям, произошедшие:

а) в результате обстоятельств, предусмотренных [Правилами](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405C6E3D2F2E66C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E4A077FA3BAFA737B69930D66C3176F01E97542z3I) поставки газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. N 162 "Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации", и [Правилами](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405C6E3D2F2F65C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E4A0672A3BAFA737B69930D66C3176F01E97542z3I) поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан";

б) в результате угрозы возникновения аварии в газораспределительной сети;

в) в результате несанкционированного вмешательства в функционирование объектов газораспределительной сети;

г) в результате обстоятельств непреодолимой силы;

д) по инициативе потребителя.

9. Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а в случае, если газораспределительная организация оказывает услуги по транспортировке газа по технологически связанным газораспределительным сетям на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям устанавливаются Федеральной антимонопольной службой (далее - регулирующие органы) на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода регулирования тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (далее - период регулирования) в соответствии с методикой.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405D6B35242862C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E490571A3BAFA737B69930D66C3176F01E97542z3I) Правительства РФ от 04.09.2015 N 941)

10. Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ежегодно, до 1 декабря, начиная с 2015 года, определяются регулирующими органами и до 20 декабря публикуются на официальных сайтах регулирующих органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

11. Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям определяются регулирующими органами в соответствии с методикой и с учетом:

а) данных о фактических значениях показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям не менее чем за 3 года до периода регулирования;

б) расходов, включенных в инвестиционную программу газораспределительных организаций и направленных на поддержание (повышение) надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

в) природно-климатических и территориальных условий, технологических и технических характеристик газораспределительных сетей.

12. Газораспределительные организации ежегодно, начиная с 2017 года, до 1 июня года, следующего за отчетным, в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405E6D312B2462C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E4A077FA3BAFA737B69930D66C3176F01E97542z3I) представляют в регулирующие органы отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

13. Фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям определяются в соответствии с методикой и ежегодно, до 1 октября, начиная с 2017 года, публикуются на официальных сайтах регулирующих органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

14. Федеральная антимонопольная служба в пределах закрепленной за ней компетенции в целях определения плановых значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям вправе запрашивать:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405D6B35242862C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E49057FA3BAFA737B69930D66C3176F01E97542z3I) Правительства РФ от 04.09.2015 N 941)

а) у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов - необходимую информацию, которой такие органы обладают в связи с возложенными на них функциями по осуществлению государственного контроля в установленных сферах деятельности, с указанием сроков для удовлетворения такого запроса;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405D6B35242862C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E490476A3BAFA737B69930D66C3176F01E97542z3I) Правительства РФ от 04.09.2015 N 941)

б) у газораспределительных организаций - необходимую информацию, которой газораспределительные организации обладают в связи с осуществлением соответствующей деятельности.

15. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в пределах закрепленной за ними компетенции в целях определения плановых значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям вправе запрашивать:

а) у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службы и их территориальных органов - необходимую информацию, которой такие органы обладают в связи с возложенными на них функциями по осуществлению государственного контроля в установленных сферах деятельности, с указанием сроков для удовлетворения такого запроса;

б) у газораспределительных организаций - необходимую информацию, которой газораспределительные организации обладают в связи с осуществлением соответствующей деятельности.

(п. 15 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405D6B35242862C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E490477A3BAFA737B69930D66C3176F01E97542z3I) Правительства РФ от 04.09.2015 N 941)