ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПРОТОКОЛ

##### заседания правления департамента

##### государственного регулирования

##### цен и тарифов Костромской области

от «18» марта 2014 года	                                                                                  № 9

г. Кострома

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области

__________              И.Ю. Солдатова

Присутствовали члены Правления:

| Председатель правления – директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | И.Ю. Солдатова |
| --- | --- |
| Первый заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | П.Л. Осипов |
| Заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | Л.А. Якимова |
| Начальник юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | Ю.А. Макарова |
| Начальник отдела мониторинга, анализа и информационного обеспечения департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | О.В. Хворостинская |
| Начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | М.С. Басов |
| Секретарь - начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | С.А. Покровская |

Приглашенные:

| Главный инженер тепловых сетей ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области | А.В. Кошкин |
| --- | --- |

Вопрос 1: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)».

СЛУШАЛИ:

Секретаря правления Покровскую С.А. по рассматриваемым вопросам правления.

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки поддержали единогласно.

Солдатова И.Ю. – Принять повестку.

РЕШИЛИ:

1. Принять повестку заседания правления ДГРЦ и Т КО.

Вопрос 2: Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории Костромской области на 2014 год.

Слушали:

Уполномоченного по делу Басова М.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

На основании заявления ООО «Шарьинская ТЭЦ» от 30.04.2013 года департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области открыто дело № О-996 от 30.04.2013 года по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения на 2014 год.

Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим законодательством:

-	Федеральным законом от 26.03.2003 № 35–ФЗ «Об электроэнергетике»;

-	Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-	Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении»;

-	приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760–э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

ОАО «ТГК-2» ГУ по Костромской области предлагает к утверждению следующую плату за подключение к тепловым сетям:

- подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч – 4 385,596 тыс.руб./Гкал/ч без НДС;

- подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения – 3 511,118 тыс.руб./Гкал/ч без НДС.

В ходе экспертизы сметной документации, представленной в качестве обосновывающих материалов ОАО «ТГК-2» ГУ по Костромской области департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области произведена корректировка в сторону снижения расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей  по всем сметам на 8,3%.

В результате корректировки экспертной группой предлагается к рассмотрению следующее:

Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

| № п/п | Наименование |  |  | Предложение ТГК-2 | Предложение Департамента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
|  | Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  | 4 385,596 | 4 022,994 |
| 1 |  | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) |  | 13,518 | 13,518 |
| 2 |  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе: |  | 3 494,959 | 3 204,877 |
| 2.1 |  | Надземная (наземная) прокладка |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 50 - 250 мм |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 251 - 400 мм |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 401 - 550 мм |  |  |  |
| 2.1.4 |  | 551 - 700 мм |  |  |  |
| 2.1.5 |  | 701 мм и выше |  |  |  |
| 2.2 |  | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | канальная прокладка |  |  |
| 2.2.1.1 |  | 50 - 250 мм |  | 3 494,959 | 3 204,877 |
| 2.2.1.2 |  | 251 - 400 мм |  |  |  |
| 2.2.1.3 |  | 401 - 550 мм |  |  |  |
| 2.2.1.4 |  | 551 - 700 мм |  |  |  |
| 2.2.1.5 |  | 701 мм и выше |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  | бесканальная прокладка |  |  |
| 2.2.2.1 |  | 50 - 250 мм |  |  |  |
| 2.2.2.2 |  | 251 - 400 мм |  |  |  |
| 2.2.2.3 |  | 401 - 550 мм |  |  |  |
| 2.2.2.4 |  | 551 - 700 мм |  |  |  |
| 2.2.2.5 |  | 701 мм и выше |  |  |  |
| 3 |  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от суще-ствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) |  | - | - |
| 4 |  | Налог на прибыль |  | 877,119 | 804,599 |

Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч,

при наличии технической возможности подключения

| № п/п | Наименование |  |  | Предложение ТГК-2 | Предложение Департамента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
|  | Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе: |  |  | 3 511,118 | 3 221,097 |
| 1 |  | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) |  | 13,518 | 13,518 |
| 2 |  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, (П2.1), в том числе: |  | 2 795,376 | 2 563,360 |
| 2.1 |  | Надземная (наземная) прокладка |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 50 - 250 мм |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 251 - 400 мм |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 401 - 550 мм |  |  |  |
| 2.1.4 |  | 551 - 700 мм |  |  |  |
| 2.1.5 |  | 701 мм и выше |  |  |  |
| 2.2 |  | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | канальная прокладка |  |  |
| 2.2.1.1 |  | 50 - 250 мм |  | 2 795,376 | 2 563,360 |
| 2.2.1.2 |  | 251 - 400 мм |  |  |  |
| 2.2.1.3 |  | 401 - 550 мм |  |  |  |
| 2.2.1.4 |  | 551 - 700 мм |  |  |  |
| 2.2.1.5 |  | 701 мм и выше |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  | бесканальная прокладка |  |  |
| 2.2.2.1 |  | 50 - 250 мм |  |  |  |
| 2.2.2.2 |  | 251 - 400 мм |  |  |  |
| 2.2.2.3 |  | 401 - 550 мм |  |  |  |
| 2.2.2.4 |  | 551 - 700 мм |  |  |  |
| 2.2.2.5 |  | 701 мм и выше |  |  |  |
| 3 |  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от суще-ствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) |  | - | - |
| 4 |  | Налог на прибыль |  | 702,224 | 644,219 |

ОАО «ТГК-2» ГУ по Костромской области согласно с предложенными к утверждению тарифами.

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса №2 Повестки, предложение уполномоченного по делу Басова М.С. поддержали единогласно.

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу.

РЕШИЛИ:

- Утвердить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории Костромской области на 2014 год в следующих размерах:

| Критерии дифференциации | Подключаемая тепловая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | менее 0,1 Гкал/ч | от 0,1 до 1,5 Гкал/ч | превышает 1,5 Гкал/ч (при наличии технической возможности подключения) |
| Физическое лицо (с НДС), руб. | 550,00 | - | - |
| Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (без НДС), руб. | 466,10 | - | - |
| Подземная канальная прокладка, в диапазоне диаметров тепловых сетей 50 – 250 мм, (без НДС) тыс.руб./Гкал/ч | - | 4 022,994 | 3 221,097 |

Секретарь                                                                                                                      С.А. Покровская

«____» ________2014г.

Подпись членов правления и  начальников отделов