ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  ЦЕН  И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПРОТОКОЛ

##### заседания правления департамента

##### государственного регулирования

##### цен и тарифов Костромской области

от «24» октября  2013 года	                                                              №  105

г. Кострома

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента государственного регулирования  цен и тарифов Костромской области

__________    И.Ю. Солдатова

Присутствовали члены Правления:

| Председатель правления –директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | И.Ю. Солдатова |
| --- | --- |
| Первый заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | П.Л. Осипов |
| Заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | Л.А. Якимова |
| Заместитель начальника юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | А.А. Груздева |
| Начальник отдела мониторинга, анализа и информационного обеспечения департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | О.В. Хворостинская |
| Начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | М.С. Басов |
| Секретарь - начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | С.А. Покровская |

Приглашенные:

| Главный специалист-эксперт отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. | Т.В. Макшанова |
| --- | --- |
| Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | Э.С. Смирнова |
| Начальник отдела антимонопольного контроля хозсубъектов Костромского УФАС России. | Т.А. Дмитриева |

Вопрос 1: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)»

СЛУШАЛИ:

Секретаря  правления Покровскую С.А. по рассматриваемым вопросам правления.

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки поддержали единогласно.

Солдатова И.Ю. – Принять повестку.

РЕШИЛИ:

1. Принять повестку заседания правления ДГРЦ и Т КО.

Вопрос 2:  Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования- транспортными средствами категории «МЗ» по городскому округу город Волгореченск.

СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Макшанову Т.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

МУП «Волгореченское ПАТП»  просит перенести заседание правления по вопросу установления тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования- транспортными средствами категории «МЗ» по городскому округу город Волгореченск по причине приглашения на заседание городской Думы 24 октября 2013 года в 15-00 часов (письмо от 23 октября 2013 г. № 01-07/2/143.

РЕШИЛИ:

1. Перенести вопрос по установлению тарифа на 30 ноября 2013 года

Вопрос 3: Об утверждении индивидуальной платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО «КЕлАн», расположенных по адресу: Костромская область, Нерехтский район, город Нерехта, улица Гагарина, дом 31.

СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Смирнову Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» представил в ДГРЦ и Т КО заявление и расчетные материалы для установлении индивидуальной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств                        ООО «КЕлАн», расположенных по адресу: Костромская область, Нерехтский район, город Нерехта, улица Гагарина, дом 31, в размере 953,6 руб. (без учета НДС).

Расчет индивидуальной платы за технологическое присоединение осуществлен в соответствии с действующим законодательством:

1) Ст. 23.2, Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ  "Об электроэнергетике":

- - «С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики».

2) Нормы постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации":

- «Расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (за исключением компенсирующих устройств для обеспечения качества электрической энергии) в целях присоединения новых и (или) увеличения мощности энергопринимающих устройств, присоединенных ранее, а также для присоединения мощности строящихся (реконструируемых) электрических станций от границ балансовой принадлежности соответствующих электрических станций до существующих объектов электросетевого хозяйства включаются в плату за технологическое присоединение к электрическим сетям потребителей и производителей электрической энергии».

- 3) Состав расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определялся в соответствии с мероприятиями, определенными Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1.

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов филиала                        ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» не производилась корректировка показателей индивидуальной платы:

| Наименование статьи затрат | ед.изм. | Предложение организации | Предложение Департамента | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование, всего | руб. | 396,80 | 396,80 | 0,00 |
| Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили», в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дивиденды по акциям | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | руб. |  |  |  |
| Строительство воздушных и (или) кабельных линий | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство пунктов секционирования | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего | руб. | 179,20 | 179,20 | 0,00 |
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего | руб. | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего | руб. | 217,60 | 217,60 | 0,00 |
| Итого НВВ на технологическое присоединение | руб. | 953,6 | 953,60 | 0,00 |
| Мощность энергопринимающих устройств | кВт | 64,00 | 64,00 | 0,00 |

На основании вышеизложенного, предлагается установить индивидуальную плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала                         ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств              ООО «КЕлАн», расположенных по адресу: Костромская область, Нерехтский район, город Нерехта, улица Гагарина, дом 31, в размере 953,60 руб. (без учета НДС).

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 повестки, предложение уполномоченного по делу Смирновой Э.С. поддержали единогласно.

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу.

РЕШИЛИ:

Утвердить индивидуальную плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО «КЕлАн», расположенных по адресу: Костромская область, Нерехтский район, город Нерехта, улица Гагарина, дом 31, в следующем размере:

| № п.п. | Наименование мероприятий | Утвержденная сумма платы за технологическое присоединение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Плата за технологическое присоединение, всего: | 953,60 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование | 396,80 |
| 2. | Выполнение ТУ сетевой организации, в том числе: | 0,00 |
| 2.1. | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 2.2. | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 2.3. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 2.4. | строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 179,20 |
| 4. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 160,00 |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 217,60 |

Заявленные условия для присоединения:

| 1. | Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя | 264 кВт (в т.ч. присоединяемая посредством перераспределения от ОАО «Нерехтское АТП» максимальная мощность 64 кВт) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Категория надежности энергопринимающих устройств | III |
| 3. | Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение | 0,4 кВ |

- Постановление об утверждении платы вступает в силу через 10 дней после его принятия.

- Утвержденная индивидуальная плата являются фиксированной, занижение и (или) завышение организацией указанной платы является нарушением порядка ценообразования.

Вопрос 4: Об утверждении индивидуальной платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств Ревуцкого Романа Константиновича, расположенных по адресу: Костромская область, Шарьинский район, аэропорт Шарья.

СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Смирнову Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» представил в ДГРЦ и Т КО заявление и расчетные материалы для установлении индивидуальной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств                        Ревуцкого Романа Константиновича, расположенных по адресу: Костромская область, Шарьинский район, аэропорт Шарья, в размере 8 928,00 руб. (без учета НДС).

Расчет индивидуальной платы за технологическое присоединение осуществлен в соответствии с действующим законодательством:

1) Ст. 23.2, Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ  "Об электроэнергетике":

- - «С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики».

2) Нормы постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации":

- «Расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (за исключением компенсирующих устройств для обеспечения качества электрической энергии) в целях присоединения новых и (или) увеличения мощности энергопринимающих устройств, присоединенных ранее, а также для присоединения мощности строящихся (реконструируемых) электрических станций от границ балансовой принадлежности соответствующих электрических станций до существующих объектов электросетевого хозяйства включаются в плату за технологическое присоединение к электрическим сетям потребителей и производителей электрической энергии».

- 3) Состав расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определялся в соответствии с мероприятиями, определенными Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1.

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов филиала                        ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» не производилась корректировка показателей индивидуальной платы:

| Наименование статьи затрат | ед.изм. | Предложение организации | Предложение Департамента | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование, всего | руб. | 4 904,00 | 4 904,00 | 0,00 |
| Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили», в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дивиденды по акциям | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | руб. |  |  |  |
| Строительство воздушных и (или) кабельных линий | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство пунктов секционирования | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего | руб. | 1 992,00 | 1 992,00 | 0,00 |
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего | руб. | 2 032,00 | 2 032,00 | 0,00 |
| Итого НВВ на технологическое присоединение | руб. | 8 928,00 | 8 928,00 | 0,00 |
| Мощность энергопринимающих устройств | кВт | 80,00 | 80,00 | 0,00 |

На основании вышеизложенного, предлагается установить индивидуальную плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала                         Ревуцкого Романа Константиновича, расположенных по адресу: Костромская область, Шарьинский район, аэропорт Шарья, в размере 8 928,00 руб. (без учета НДС).

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 повестки, предложение уполномоченного по делу Смирновой Э.С. поддержали единогласно.

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу.

РЕШИЛИ:

Утвердить индивидуальную плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств Ревуцкого Романа Константиновича, расположенных по адресу: Костромская область, Шарьинский район, аэропорт Шарья, в следующем размере:

| № п.п. | Наименование мероприятий | Утвержденная сумма платы за технологическое присоединение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Плата за технологическое присоединение, всего: | 8 928,00 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование | 4 904,00 |
| 2. | Выполнение ТУ сетевой организации, в том числе: | 0,00 |
| 2.1. | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 2.2. | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 2.3. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 2.4. | строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 1 992,00 |
| 4. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 0,00 |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 2 032,00 |

Заявленные условия для присоединения:

| 1. | Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя | 80 кВт |
| --- | --- | --- |
| 2. | Категория надежности энергопринимающих устройств | III |
| 3. | Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение | 6 кВ |

- Постановление об утверждении платы вступает в силу через 10 дней после его принятия.

- Утвержденная индивидуальная плата являются фиксированной, занижение и (или) завышение организацией указанной платы является нарушением порядка ценообразования.

Вопрос 5: Об утверждении индивидуальной платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО «БИЛАСТ», расположенных по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Мелиоративная, дом 10.

СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Смирнову Э.С.,  сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» представил в ДГРЦ и Т КО заявление и расчетные материалы для установлении индивидуальной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств                        ООО «БИЛАСТ», расположенных по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Мелиоративная, дом 10, в размере 10 406,00 руб. (без учета НДС).

Расчет индивидуальной платы за технологическое присоединение осуществлен в соответствии с действующим законодательством:

1) Ст. 23.2, Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ  "Об электроэнергетике":

- - «С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики».

2) Нормы постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации":

- «Расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (за исключением компенсирующих устройств для обеспечения качества электрической энергии) в целях присоединения новых и (или) увеличения мощности энергопринимающих устройств, присоединенных ранее, а также для присоединения мощности строящихся (реконструируемых) электрических станций от границ балансовой принадлежности соответствующих электрических станций до существующих объектов электросетевого хозяйства включаются в плату за технологическое присоединение к электрическим сетям потребителей и производителей электрической энергии».

- 3) Состав расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определялся в соответствии с мероприятиями, определенными Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1.

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов филиала                        ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» не производилась корректировка показателей индивидуальной платы:

| Наименование статьи затрат | ед.изм. | Предложение организации | Предложение Департамента | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование, всего | руб. | 4 343,00 | 4 343,00 | 0,00 |
| Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили», в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дивиденды по акциям | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | руб. |  |  |  |
| Строительство воздушных и (или) кабельных линий | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство пунктов секционирования | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего | руб. | 1 935,00 | 1 935,00 | 0,00 |
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего | руб. | 1 763,00 | 1 763,00 | 0,00 |
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего | руб. | 2 365,00 | 2 365,00 | 0,00 |
| Итого НВВ на технологическое присоединение | руб. | 10 406,00 | 10 406,00 | 0,00 |
| Мощность энергопринимающих устройств | кВт | 430,00 | 430,00 | 0,00 |

На основании вышеизложенного, предлагается установить индивидуальную плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО «БИЛАСТ», расположенных по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Мелиоративная, дом 10, в размере 10 406,00 руб. (без учета НДС).

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 повестки, предложение уполномоченного по делу Смирновой Э.С. поддержали единогласно.

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу.

РЕШИЛИ:

Утвердить индивидуальную плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО «БИЛАСТ», расположенных по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Мелиоративная, дом 10, в следующем размере:

| № п.п. | Наименование мероприятий | Утвержденная сумма платы за технологическое присоединение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Плата за технологическое присоединение, всего: | 10 406,00 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование | 4 343,00 |
| 2. | Выполнение ТУ сетевой организации, в том числе: | 0,00 |
| 2.1. | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 2.2. | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 2.3. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 2.4. | строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 1 935,00 |
| 4. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 1 763,00 |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 2 365,00 |

Заявленные условия для присоединения:

| 1. | Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя | 430 кВт |
| --- | --- | --- |
| 2. | Категория надежности энергопринимающих устройств | II |
| 3. | Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение | - кВ |

- Постановление об утверждении платы вступает в силу через 10 дней после его принятия.

- Утвержденная индивидуальная плата являются фиксированной, занижение и (или) завышение организацией указанной платы является нарушением порядка ценообразования.

Секретарь                                                                                                С.А.Покровская

«___»_____2013 г.

Подпись членов правления и начальников отделов