ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  ЦЕН  И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПРОТОКОЛ

##### заседания правления департамента

##### государственного регулирования

##### цен и тарифов Костромской области

от «30» июля 2013 года		                                                               № ___

г. Кострома

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента государственного регулирования  цен и тарифов Костромской области

________________И.Ю. Солдатова

Присутствовали члены Правления:

| Председатель – директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | И.Ю. Солдатова |
| --- | --- |
| Первый заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | П.Л. Осипов |
| Заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | Л.А. Якимова |
| Начальник отдела мониторинга, анализа и информационного обеспечения департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | О.В. Хворостинская |
| Начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | М.С. Басов |
| Секретарь - начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | С.А. Покровская |

Приглашенные:

| Главный специалист-эксперт отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуги иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. | Т.В. Макшанова |
| --- | --- |
| Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. | О,Ю.Фатьянова |
| Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | Э.С.Смирнова |
| Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | И.Н. Стрижова |
| Индивидуальный предприниматель г. Нерехта | С.И. Алеева |
| Индивидуальный предприниматель г. Нерехта | Н.Л. Боровикова |
| Заместитель зав. отдела капитального строительства Администрации Красносельского района | А.А. Пастухов |
| Глава городского поселения г. Нерехта | С.Н. Цветков |
| Ведущий специалист отдела ЖКХ администрации г. Нерехта. | Н.И. Бугрова |
| Председатель Совета депутатов г. Нерехта | Л.С. Буланова |
| И.о. директора ООО «Костроматеплоремонт» | П.Г. Костин |
| Экономист ООО «Костроматеплоремонт» | Л.А. Немченко |
| Бухгалтер ООО «Костроматеплоремонт» | Ю.А. Коротина |
| Глава Боровиковского с/поселения | А.Н. Михайлевский |
| Начальник управления экономики Администрации г. Костромы | Д.М. Урядников |
| Начальник отдела тарифов Управления экономики Администрации г. Костромы | Л.И. Войтко |
| Советник экономический МУП «Костромагорводоканал» г. Костромы | Е.Г. Герасимова |
| Начальник экономического управления филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» | А.А. Орлов |
| Заместитель главного инженера-начальник центра управления производственными активами филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» | А.Н. Мелузов |
| Начальник отдела тарифообразования филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» | А.С. Данилов |
| Заместитель директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» | С.Ю. Чубанов |
| Начальник Управления технологического присоединения ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» | Ю.В. Горихин |

Вопрос 1: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)»

СЛУШАЛИ:

Секретаря правления Покровскую С.А. по рассматриваемым вопросам правления.

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки поддержали единогласно.

Солдатова И.Ю. – Принять повестку.

РЕШИЛИ:

- Принять повестку заседания правления ДГРЦ и Т КО.

Вопрос 2: Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования транспортными средствами категории «МЗ» по городскому поселению город Нерехта.

СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Макшанову Т.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

На заседании правления от 4 июля 2013 года членами правления приняты затраты в расчет тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования – транспортными средствами категории «М3» по городскому поселению город Нерехта по расчетным материалам ИП Алеева С.И.

Администрацией городского поселения город Нерехта (далее – г.п.г. Нерехта) направлен в адрес департамента акт обследования пассажиропотока на городских автобусных маршрутах № 1 и № 2 от 15 ноября 2011 года, перевозчик ИП Боровиков И.Ю.

Департамент провел анализ предоставленных материалов и рассчитал на 2013 год плановое количество перевезенных пассажиров для ИП Алеева С.И.на основании среднего коэффициента использования вместимости  и номинального количества перевезенных пассажиров. Таким образом, плановый объем перевозок составил 499,3 тыс. человек.

Предлагается для утверждения на правлении департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предельный максимальный тариф (без учета субсидии) – 12 руб. 33  коп. за 1 поездку.

ВЫСТУПИЛИ:

ИП Алеева С.И. не имеет возражений по величине предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении по г.п.г.Нерехта.

Администрация г.п.г. Нерехта (Цветков С.Н.) не согласна с плановым объемом количества перевезенных пассажиров на 2013 для перевозчика ИП Алеева С.И. Администрацией предложено провести обследование пассажиропотока  на маршруте № 1 и согласовать с ИП Алеева С.И. объем перевозок для тарифного регулирования на 2013 год.

Солдатова И.Ю. – Отложить вопрос об утверждении предельного максимального тарифа до предоставления администрацией г.п.г. Нерехта согласованного с перевозчиком планового объема перевезенных пассажиров на 2013 г.

РЕШИЛИ:

1.  Отложить вопрос об утверждении тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования – транспортными средствами категории «М3» по городскому поселению город Нерехта до предоставления администрацией г.п.г. Нерехта согласованного с перевозчиком планового объема перевезенных пассажиров на 2013 г;

2.  Администрации г.п.г. Нерехта в срок не позднее 1 октября 2013 года предоставить в Департамент ГРЦ и Т  Костромской области информацию о результатах обследования пассажиропотока для последующего тарифного регулирования.

Вопрос 3: О рассмотрении вопроса установления тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям д. Боровиково Красносельского муниципального района Костромской области на 2013 год (без учета передачи по тепловым сетям).

СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Фатьянову О.Ю., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

ООО «КостромаТеплоРемонт» представило в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области заявления  от 26.06.2013 года         № О-1442, № О-1443 на установление тарифа на тепловую энергию и ГВС (открытая система) на 2013 год котельная д. Боровиково.

Предложение ООО «КостромаТеплоРемонт» по тарифам на тепловую энергию 6438,16 руб./Гкал,  на ГВС  (открытой система) 393,86 руб./м3, необходимая валовая выручка  10789,07 тыс.руб.

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области от 31.07.2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», ДГРЦТ КО принято решение об открытии дел по установлению тарифов на тепловую энергию и ГВС при открытой системе теплоснабжения на 2013 год от 09.07.2013г. № 229, № 230.

Расчет тарифа на тепловую энергию произведен в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, закрепленными Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Основные плановые показатели ООО «КостромаТеплоРемонт» на  2013 год по теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили:

- объем произведенной тепловой энергии – 1839,13 Гкал;

- объем расхода тепловой энергии на нужды котельной – 42,3 Гкал;

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 0 Гкал;

- объем реализации тепловой энергии потребителям – 1796,83 Гкал,

из них на ГВС – 278,55 Гкал;

- объем необходимой валовой выручки – 5137,48 тыс.руб., в том числе:

- затраты на топливо на технологические цели – 1744,94 тыс.руб.;

- затраты на электроэнергию на технологические нужды – 765,44 тыс.руб.;

- затраты на воду на технологические цели – 143,88 тыс.руб.;

- затраты на материалы на производственные нужды – 11,26 тыс.руб.;

- затраты на оплату труда производственных рабочих (с учетом страховых взносов

во внебюджетные фонды) – 1637,16 тыс.руб.;

- цеховые расходы – 242,14 тыс.руб.;

- прочие прямые расходы – 75,8 тыс.руб.;

- общехозяйственные расходы – 441,55 тыс.руб.;

- необходимая прибыль – 75,3 тыс.руб.

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена корректировка следующих показателей:

1) «Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной» - снижен на 67,4 Гкал. и принят в размере 2,3%  в связи с отсутствием обосновывающих расчетов;

2) «Полезный отпуск тепловой энергии» - увеличен на 121,03 Гкал.                             Полезный отпуск тепловой энергии департаментом рассчитан в соответствии с уточненными показателями объемов зданий по наружным обмерам и без учета объема жилых помещений с установленными системами индивидуального отопления;

3) «Материалы на производственные нужды» снижены на 78,0 тыс.руб. Расшифровка и обосновывающие материалы по размеру расходов на материалы не представлены, департаментом приняты фактические объемы материалов по котельной  д. Боровиково на 2012 год с учетом действующих цен;

4) «Топливо на технологические цели» - затраты снижены на 85,18 тыс.руб. с учетом фактической теплотворной способности газа 1 полугодия  2013 года и роста цен на газ с 01 июля 2013 года  115%;

5) «Электроэнергия на технологические нужды» - расходы снижены на 608,77 тыс.руб. в связи с корректировкой объема на 137,8 тыс.кВт.ч. Объем электроэнергии принят по фактическому расходу по котельной д.Боровиково за 2012 год.. Цены на электроэнергию проиндексированы  с 01 июля 2013 года  112%.

6) «Вода на технологические цели» - затраты снижены на 0,83 тыс.руб.. Объем  воды принят департаментом по фактическому расходу  котельной д. Боровиково  за 2012 год. В связи с отсутствием договора ООО «КостромаТеплоРемонт» с ресурсоснабжающей организацией на поставку воды, для расчета применены тарифы,  используемые МУП «Газовые котельные» при установлении тарифа на тепловую энергию на 2013 год;

7) «Основная и дополнительная зарплата производственных рабочих» (с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды) – снижены на 1992,30 тыс.руб. в результате корректировки численности персонала. Расходы на оплату труда производственных рабочих приняты в соответствии с действующим положением об оплате труда и премировании работников ООО «КостромаТеплоРемонт» и штатным расписанием, утвержденным приказом и.о. директора от 01.07.2013г № 2ШТ, где минимальный размер оплаты труда для расчета часовой тарифной ставки работника 1 разряда определен  5205 рублей в месяц;

8) «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» - снижены на 124,36 тыс.руб., так как ООО «КостромаТеплоРемонт» не представлены обосновывающие и подтверждающие документы на работы по ремонту оборудования, что не позволяет определить количество необходимых материалов и их стоимости.

9) «Цеховые расходы» - снижены на 487,20 тыс.руб. в результате корректировки численности персонала. Расходы на оплату труда цеховых рабочих приняты в соответствии с действующим положением об оплате труда и штатным расписанием ООО «КостромаТеплоРемонт», утвержденным приказом и.о. директора от 01.07.2013 г № 2ШТ. В представленных ООО «КостромаТеплоРемонт» расчетных и обосновывающих материалах по цеховым расходам на 2013 год отсутствуют договоры со сторонними организациями на поставку товаров, работ, услуг, подтверждающие заявленные плановые расходы.

10) «Прочие прямые расходы» - снижены на 777,60 тыс.руб. (арендная плата  принята в размере амортизационных отчислений, налога на имущество  и прибыль 2%);

11) «Общехозяйственные расходы» - снижены на 1155,55 тыс.руб. в результате корректировки численности сотрудников. Расходы на оплату труда АУП приняты в соответствии с действующим положением об оплате труда и штатным расписанием ООО «КостромаТеплоРемонт», утвержденным приказом и.о. директора от 01.07.2013г № 2ШТ. Обосновывающие материалы к расшифровке общехозяйственных расходов на 2013год  ООО «КостромаТеплоРемонт» в департамент не представлены.

12)«Необходимая прибыль» - затраты снижены на 334,70 тыс.руб. Расчет и обосновывающие материалы по размеру прибыли на 2013 год ООО «КостромаТеплоРемонт» не представлены. Необходимая прибыль принята в размере 6% при применении упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей НВВ снижена на 5651,59 тыс.руб.

Предлагается установить экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям д. Боровиково Красносельского муниципального района Костромской области на  2013 года в  размере:  2859,19 руб./ Гкал  (НДС не облагается).

В связи с отсутствием договора ООО «КостромаТеплоРемонт» со снабжающей организацией на поставку воды, тариф на ГВС при открытой системе теплоснабжения не может быть установлен.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Заместитель заведующего отделом капитального строительства администрации Красносельского муниципального района Пастухов А.А.  сообщил, что и.о. директора ООО «КостромаТеплоРемонт» Костин П.Г. не проинформировал администрацию Красносельского муниципального района о передаче собственником котельной  в           д. Боровиково в аренду ООО «КостромаТеплоРемонт». До настоящего времени не определена схема теплоснабжения поставки тепловой энергии потребителям, так как тепловые сети д. Боровиково находятся в хозяйственном ведении МУП «Газовые котельные». В связи с вышеизложенным,  была  высказана просьба о переносе заседания правления.

2. И.о. директора ООО «КостромаТеплоРемонт» Костиным П.Г. были высказаны разногласия по объемам полезного отпуска тепловой энергии и статьям расходов, принятым департаментом на 2013 год.

РЕШИЛИ:

1. В целях оптимизации схемы теплоснабжения в д. Боровиково, в связи с отсутствием ресурсоснабжающей организации по водоснабжению правление решило перенести рассмотрение вопроса об утверждении тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение до принятия совместного решения администрациями Красносельского муниципального района и Боровиковского сельского поселения  по выбору конечного поставщика тепловой энергии и определения ресурсоснабжающей организации по водоснабжению.

2. Продлить срок рассмотрения дел по установлению тарифов на тепловую энергию и горячую воду в открытой системе теплоснабжения по котельной                     д. Боровиково для  ООО «КостромаТеплоРемонт»  на 30 календарных дней.

Вопрос 4: «Об утверждении индивидуальной платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО «Кадыйский фанерный завод», расположенных по адресу: Костромская область Кадыйский район, поселок Кадый, улица Гагарина, дом 49»

СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Смирнову Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» представил в ДГРЦ и Т КО  заявление и расчетные материалы для установлении индивидуальной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кадыйский фанерный завод», расположенных по адресу: Костромская область Кадыйский район, поселок Кадый, улица Гагарина, дом 49, в размере 9 387,00 руб. (без учета НДС).

Расчет индивидуальной платы за технологическое присоединение осуществлен в соответствии с действующим законодательством:

1) Ст. 23.2, Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ  "Об электроэнергетике":

- - «С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики».

2) Нормы постановления Правительства Российской Федерации 29.12.2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:

«В размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики».

- 3) Состав расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определялся в соответствии с мероприятиями, определенными Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1.

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов филиала                        ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» не производилась корректировка необходимой валовой выручки на технологическое присоединение:

| Наименование статьи затрат | ед.изм. | Предложение организации | Предложение Департамента | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на капитальные вложения | руб. | - | - | - |
| прибыль на соц. развитие | руб. | - | - | - |
| дивиденды по акциям | руб. | - | - | - |
| прибыль на поощрение | руб. | - | - | - |
| прибыль на прочие цели | руб. | - | - | - |
| налог на прибыль (20%) | руб. | - | - | - |
| Итого затраты на капитальные вложения | руб. | - | - | - |
| Выполнение ТУ сетевой организацией | руб. | - | - | - |
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего | руб. | 3 906,00 | 3 906,00 | - |
| Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего | руб. | 1 764,00 | 1 764,00 | - |
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего | руб. | 2 142,00 | 2 142,00 | - |
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего | руб. | 1 575,00 | 1 575,00 | - |
| Итого НВВ на технологическое присоединение | руб. | 9 387,00 | 9 387,00 | - |
| Мощность энергопринимающих устройств | кВт | 630,00 | 630,00 | - |

- На основании вышеизложенного, предлагается установить индивидуальную плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО «Кадыйский фанерный завод», расположенных по адресу: Костромская область Кадыйский район, поселок Кадый, улица Гагарина, дом 49, в размере 9 387,00 руб. (без учета НДС).

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 повестки, предложение уполномоченного по делу Смирновой Э.С. поддержали единогласно.

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу.

РЕШИЛИ:

Утвердить индивидуальную плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО «Кадыйский фанерный завод», расположенных по адресу: Костромская область Кадыйский район, поселок Кадый, улица Гагарина, дом 49, в следующем размере:

| № п.п. | Наименование мероприятий | Утвержденная сумма платы за технологическое присоединение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Плата за технологическое присоединение, всего: | 9 387,00 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование | 3 906,00 |
| 2. | Выполнение ТУ сетевой организацией | 0,00 |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 1 764,00 |
| 4. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 1 575,00 |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 2 142,00 |

Заявленные условия для присоединения:

| 1. | Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя | 630 кВт |
| --- | --- | --- |
| 2. | Категория надежности энергопринимающих устройств | III |
| 3. | Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение | 10 кВ |

- Постановление об утверждении платы вступает в силу через 10 дней после его принятия.

- Утвержденная индивидуальная плата является фиксированной, занижение и (или) завышение организацией указанной платы является нарушением порядка ценообразования.

Вопрос 5 : «Об утверждении индивидуальной платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств Филиппова Александра Сергеевича, расположенных по адресу: Костромская область, город Нерехта, улица Дружбы, дом 26».

СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Смирнову Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» представил в ДГРЦ и Т КО  заявление и расчетные материалы для установлении индивидуальной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Филиппова Александра Сергеевича, расположенных по адресу: Костромская область, город Нерехта, улица Дружбы, дом 26, в размере 4 464,00 руб. (без НДС).

Расчет индивидуальной платы за технологическое присоединение осуществлен в соответствии с действующим законодательством:

1) Ст. 23.2, Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ  "Об электроэнергетике":

- - «С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики».

2) Нормы постановления Правительства Российской Федерации 29.12.2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:

«В размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики».

- 3) Состав расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определялся в соответствии с мероприятиями, определенными Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1.

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов филиала                        ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» не производилась корректировка необходимой валовой выручки на технологическое присоединение:

| Наименование статьи затрат | ед.изм. | Предложение организации | Предложение Департамента | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на капитальные вложения | руб. | - | - | - |
| прибыль на соц. развитие | руб. | - | - | - |
| дивиденды по акциям | руб. | - | - | - |
| прибыль на поощрение | руб. | - | - | - |
| прибыль на прочие цели | руб. | - | - | - |
| налог на прибыль (20%) | руб. | - | - | - |
| Итого затраты на капитальные вложения | руб. | - | - | - |
| Выполнение ТУ сетевой организацией | руб. | - | - | - |
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего | руб. | 2 452,00 | 2 452,00 | - |
| Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего | руб. | 996,00 | 996,00 | - |
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего | руб. | 1 016,00 | 1 016,00 | - |
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего | руб. | - | - | - |
| Итого НВВ на технологическое присоединение | руб. | 4 464,00 | 4 464,00 | - |
| Мощность энергопринимающих устройств | кВт | 40,00 | 40,00 | - |

На основании вышеизложенного, предлагается установить индивидуальную плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств Филиппова Александра Сергеевича, расположенных по адресу: Костромская область, город Нерехта, улица Дружбы, дом 26, в размере 4 464,00 руб. (без НДС).

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 5 повестки, предложение уполномоченного по делу Смирновой Э.С. поддержали единогласно.

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу.

РЕШИЛИ:

Утвердить индивидуальную плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств Филиппова Александра Сергеевича, расположенных по адресу: Костромская область, город Нерехта, улица Дружбы, дом 26, в следующем размере:

руб. (без учета НДС)

| № п.п. | Наименование мероприятий | Утвержденная сумма платы за технологическое присоединение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Плата за технологическое присоединение, всего: | 4 464,00 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование | 2 452,00 |
| 2. | Выполнение ТУ сетевой организацией | 0,00 |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 996,00 |
| 4. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 0,00 |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 1 016,00 |

Заявленные условия для присоединения:

| 1. | Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя | 40 кВт |
| --- | --- | --- |
| 2. | Категория надежности энергопринимающих устройств | III |
| 3. | Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение | 0,4 кВ |

- Постановление об утверждении платы вступает в силу через 10 дней после его принятия.

2 Утвержденная индивидуальная плата является фиксированной, занижение и (или) завышение организацией указанной платы является нарушением порядка ценообразования.

Вопрос 6: «Об утверждении индивидуальной платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО «Юто-строй», расположенных по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, дом 19».

СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Смирнову Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» представил в ДГРЦ и Т КО  заявление и расчетные материалы для установлении индивидуальной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Юто-строй», расположенных по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, дом 19,  201 914,00 руб. (без учета НДС).

Расчет индивидуальной платы за технологическое присоединение осуществлен в соответствии с действующим законодательством:

1) Ст. 23.2, Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ  "Об электроэнергетике":

- - «С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики».

2) Нормы постановления Правительства Российской Федерации 29.12.2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:

«В размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики».

- 3) Состав расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определялся в соответствии с мероприятиями, определенными Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1.

- Проведена экспертиза представленных материалов филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» по расчету индивидуальной платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

- По итогам проведенной экспертизы был откорректирован локальный сметный расчет:

- стоимость стойки ж/б СВ-110-5 снижена на 12% и в расчет включена стоимость в размере 6 949,15 руб. за 1 шт.

- в соответствии с МДС 81-35.2004 непредвиденные расходы приняты в размере 1,5% (вместо 3%).

Снижение по локальному сметному расчету составило 3% (4 552,55 руб.).

В соответствии с действующим законодательством расчет балансовой прибыли не входит в структуру расходов необходимой валовой выручки на технологическое присоединение к электрическим сетям. В результате этого департамент исключил из расчета индивидуальной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Юто-строй», расположенных по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, дом 19, дивиденды по акциям в размере 4,7 тыс. руб., налог на прибыль в размере 39,4 тыс. руб.

Таким образом, по итогам проведенной экспертизы необходимая валовая выручка на технологическое присоединение к электрическим сетям сложилась на уровне                         153 201,05 руб. и снижение составило 24%.

| Наименование статьи затрат | ед.изм. | Предложение организации | Предложение Департамента | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на капитальные вложения | руб. | - | - | - |
| прибыль на соц. развитие | руб. | - | - | - |
| дивиденды по акциям | руб. | - | - | - |
| прибыль на поощрение | руб. | - | - | - |
| прибыль на прочие цели | руб. | - | - | - |
| налог на прибыль (20%) | руб. | - | - | - |
| Итого затраты на капитальные вложения | руб. | 197 146,00 | 148 433,05 | - 48 712,95 |
| Выполнение ТУ сетевой организацией | руб. | - | - | - |
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего | руб. | 1 984,00 | 1 984,00 | - |
| Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего | руб. | 896,00 | 896,00 | - |
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего | руб. | 1 088,00 | 1 088,00 | - |
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего | руб. | 800,00 | 800,00 | - |
| Итого НВВ на технологическое присоединение | руб. | 201 914,00 | 153 201,05 | - 48 712,95 |
| Мощность энергопринимающих устройств | кВт | 320,00 | 320,00 | - |

- Представители организации филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» выразили свое не согласие по поводу снижения необходимой валовой выручки на технологичекое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Юто-строй».

- На основании вышеизложенного, предлагается установить индивидуальную плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО «Юто-строй» расположенных по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, дом 19, в размере 153 201,05 руб. (без НДС).

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6 Повестки, предложение уполномоченного по делу Смирновой Э.С. поддержали единогласно.

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу.

РЕШИЛИ:

- Утвердить индивидуальную плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств ООО «Юто-строй» расположенных по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, дом 19, в следующем размере:

руб. (без учета НДС)

| № п.п. | Наименование мероприятий | Утвержденная сумма платы за технологическое присоединение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Плата за технологическое присоединение, всего: | 153 201,05 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование | 1 984,00 |
| 2. | Выполнение ТУ сетевой организацией | 148 433,05 |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 896,00 |
| 4. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 800,00 |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 1 088,00 |

Заявленные условия для присоединения:

| 1. | Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя | 320 кВт |
| --- | --- | --- |
| 2. | Категория надежности энергопринимающих устройств | III |
| 3. | Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение | 6 кВ |

- Постановление об утверждении платы  вступает в силу через 10 дней после его принятия.

- Утвержденная индивидуальная плата являются фиксированной, занижение и (или) завышение организацией указанной платы является нарушением порядка ценообразования.

Вопрос 7: «Об утверждении индивидуальной платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств администрации городского округа город Буй  Костромской области, расположенных по адресу: Костромская область, город Буй, улица Коммунистов, дом 18»

СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Смирнову Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» представил в ДГРЦ и Т КО  заявление и расчетные материалы для установлении индивидуальной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств администрации городского округа город Буй Костромской области, расположенных по адресу: Костромская область, город Буй, улица Коммунистов, дом 18, в размере  120 532 руб. (без учета НДС).

Расчет индивидуальной платы за технологическое присоединение осуществлен в соответствии с действующим законодательством:

1) Ст. 23.2, Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ  "Об электроэнергетике":

- - «С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики».

2) Нормы постановления Правительства Российской Федерации 29.12.2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:

«В размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики».

- 3) Состав расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определялся в соответствии с мероприятиями, определенными Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1.

- Проведена экспертиза представленных материалов филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» по расчету индивидуальной платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

- По итогам проведенной экспертизы стоимость строительно-монтажных работ на технологическое присоединение ВЛ-0,4 кВ (по адресу: г. Буй ул. Коммунистов) была снижена на 0,1% и составила 87 385,33 руб. (без НДС).

В соответствии с действующим законодательством расчет балансовой прибыли не входит в структуру расходов необходимой валовой выручки на технологическое присоединение к электрическим сетям. В результате этого департамент исключил из расчета индивидуальной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств администрации городского округа город Буй Костромской области, расположенных по адресу: Костромская область, город Буй, улица Коммунистов, дом 18, дивиденды по акциям в размере 2,7 тыс. руб., налог на прибыль в размере 22,6 тыс. руб.

Таким образом, по итогам проведенной экспертизы необходимая валовая выручка на технологическое присоединение к электрическим сетям сложилась на уровне                           95 088,47 руб. и снижение составило 21%.

| Наименование статьи затрат | ед.изм. | Предложение организации | Предложение Департамента | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на капитальные вложения | руб. | - | - | - |
| прибыль на соц. развитие | руб. | - | - | - |
| дивиденды по акциям | руб. | - | - | - |
| прибыль на поощрение | руб. | - | - | - |
| прибыль на прочие цели | руб. | - | - | - |
| налог на прибыль (20%) | руб. | - | - | - |
| Итого затраты на капитальные вложения | руб. | 112 828,86 | 87 385,33 | - |
| Выполнение ТУ сетевой организацией | руб. | - | - | - |
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего | руб. | 4 233,67 | 4 233,67 | - |
| Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего | руб. | 1 719,45 | 1 719,45 | - |
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего | руб. | 1 750,02 | 1 750,02 | - |
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего | руб. | - | - | - |
| Итого НВВ на технологическое присоединение | руб. | 120 532,00 | 95 088,47 | - 25 443,53 |
| Мощность энергопринимающих устройств | кВт | 76,42 | 76,42 | - |

- Представители организации филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» выразили свое не согласие по поводу снижения необходимой валовой выручки на технологичекое присоединение энергопринимающих устройств администрации городского округа город Буй Костромской области, расположенных по адресу: Костромская область, город Буй, улица Коммунистов, дом 18.

- На основании вышеизложенного, предлагается установить индивидуальную плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств администрации городского округа город Буй Костромской области, расположенных по адресу: Костромская область, город Буй, улица Коммунистов, дом 18, в размере 95 088,47 руб. (без учета НДС).

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7 повестки, предложение уполномоченного по делу Смирновой Э.С. поддержали единогласно.

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу.

РЕШИЛИ:

- Утвердить индивидуальную плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих устройств администрации городского округа город Буй Костромской области, расположенных по адресу: Костромская область, город Буй, улица Коммунистов, дом 18, в следующем размере:

руб. (без учета НДС)

| № п.п. | Наименование мероприятий | Утвержденная сумма платы за технологическое присоединение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Плата за технологическое присоединение, всего: | 95 088,47 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование | 4 233,67 |
| 2. | Выполнение ТУ сетевой организацией | 87 385,33 |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 1 719,45 |
| 4. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 0,00 |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 1 750,02 |

Заявленные условия для присоединения:

| 1. | Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя | 76,42 кВт (в том числе ранее присоединенная максимальная мощность 32 кВт по III категории) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Категория надежности энергопринимающих устройств | II |
| 3. | Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение | 0,4 кВ |

- Постановление об утверждении платы  вступает в силу через 10 дней после его принятия.

- Утвержденная индивидуальная плата является фиксированной, занижение и (или) завышение организацией указанной платы является нарушением порядка ценообразования.

Вопрос 8: «Об установлении МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» тарифов на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на 2013-2020 годы».

СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Стрижову И.Н., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

МУП города Костромы «Костромагорводоканал» представило в ДГРЦ и Т КО  заявление от 31.05.2013г. № О-1323 и расчетные материалы для установления тарифов на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на 2013-2020 годы».

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области  от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и тарифов Костромской области», ДГРЦ и ТП КО  принято решение об открытии дела по установлению тарифов от 23.07.2013 г. № 237.

Расчет тарифов на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения произведен в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения для МУП города Костромы «Костромагорводоканал» произведен на основании инвестиционной программы, утвержденной департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 23.05.2013 года № 8 «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Костромагорводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2013-2020 годы».

Тарифы рассчитаны на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной ифраструктуры для строящихся зданий, сооружений, иных объектов, с учетом общей суммы финансовых потребностей организации для осуществления присоединения новых или реконструируемых зданий и сооружений к объектам водоснабжения и водоотведения, суммарной проектной мощности сооружаемых и реконструируемых объектов водоснабжения и водоотведения (куб.м в час).

Общий объем финансовых потребностей в ценах 2013 года – 1002905,46 тыс.руб.,в т.ч.:

- водоснабжение – 503909,52 тыс.руб.(470064,85*107,2) таблица № 19

- водоотведение – 498995,94 тыс.руб.(465481,29*107,2) таблица № 20

Суммарная проектная мощность сооружаемых и реконструируемых объектов:

- водоснабжение – 761,93 м3/час таблица № 19;

- водоотведение – 508,71 м3/час таблица № 20

РЕШИЛИ:

Таким образом, тарифы на подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения для МУП города Костромы «Костромагорводоканал» на 2013-2020 годы составят за 1 куб.м в час присоединенной мощности:

к системе водоснабжения :

для физических лиц в размере - 661360,00 руб.м3 (с НДС);

для юридических лиц в размере – 560474,57 руб.м3 (с НДС)

к системе водоотведения:

для физических лиц в размере – 980905,00 руб.м3 (с НДС);

для юридических лиц в размере – 831275,42 руб.м3 (с НДС)

Вопрос 9: «О внесении изменений в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.12.2012 г.

№ 12/503.»

СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Басова М.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поступило письмо от ФСТ России от 04.07.2013г. № 14-877 с требованием внести в постановление от 28.12.2012 № 12/503 «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» находящихся в зоне ответственности филиала «Костромаэнерго» - размер экономически обоснованной платы и размер соответствующих выпадающих доходов сетевой организации от присоединения энергопринимающих устройств заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 предлагаю внести в постановление департамента следующие изменения: признать   на  2013 год  размер экономически   обоснованной    платы за  технологическое  присоединение  всего  планового  объема  мощности  от присоединения энергопринимающих устройств заявителей  максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)  в  размере 18 972, 00 руб./кВт  и  соответствующие выпадающие  доходы  филиала  ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»  от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения  мощности)  в размере 374 739,85 тыс. руб.»

РЕШИЛИ:

Внести указанные изменения в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.12.2012 №12/503.

Секретарь                                                                                                           С.А.Покровская

«___»_____2013 г.

Подпись членов правления и начальников отделов