ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПРОТОКОЛ

##### заседания правления департамента

##### государственного регулирования

##### цен и тарифов Костромской области

от «23» июня 2015 года	                                                                                        № 26

г. Кострома

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

______________И.Ю. Солдатова

Присутствовали члены Правления:

| Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Первый заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Начальник юридического отдела департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | И.Ю. Солдатова П.Л. Осипов Л.А. Якимова Ю.А. Макарова |
| --- | --- |
| Начальник отдела мониторинга, анализа и информационного обеспечения департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | О.В. Хворостинская С.А. Покровская |

Приглашенные:

| Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Начальник отдела тарифообразования филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» Специалист отдела тарифообразования филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» Представитель НП «Совет рынка» в РЭК Костромской области | Э.С. Смирнова А.С. Данилов Е.С. Берсенева Д.Е. Соков |
| --- | --- |

Вопрос 1: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)».

СЛУШАЛИ:

Начальника отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области по рассматриваемым вопросам правления Покровскую С.А.

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали единогласно.

Солдатова И.Ю. – Принять повестку.

РЕШИЛИ:

- Принять повестку заседания правления ДГРЦ и Т КО.

Вопрос 2: «О внесении изменения в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.12.2014 №14/496».

СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Смирнову Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.

В адрес филиала ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» (далее – филиал) обратилось                              МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» на присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств. При выполнении технологического присоединения энергопринимающих устройств МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» необходимо выполнить организационные мероприятия и мероприятия, связанные со строительством последней мили, в том числе строительство трансформаторной подстанции киоскового типа 63 кВА с двумя трансформаторами.

В результате того, что постановлением ДГРЦ и Т КО от 23.12.2014 №14/496 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 №13/561» (далее – Постановление) установлена стандартизированная тарифная ставка на строительство трансформаторной подстанции киоскового типа 63 кВА с одним трансформатором, филиал обратился в адрес ДГРЦ и Т КО на утверждение стандартизированной тарифной ставки на строительство трансформаторной подстанции киоскового типа 63 кВА с двумя трансформаторами в размере 1 948,48 руб./кВт без НДС (вход. от 27.04.2015 №О-895).

Экспертиза расчета стандартизированной тарифной савки на строительство двухтрансформаторной подстанции киоскового типа с установкой силовых трансформаторов номинальной мощностью 63 кВА производилась на основании следующей нормативно-правой базы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

- приказ Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее – Методические указания);

- приказ Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 г. №215-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям».

При проведении экспертизы затрат согласно локальному сметному расчету на монтаж 2КТП-63 кВА, расположенной по адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 6 (МУП г. Костромы Костромагорводоканал), исключена расценка Ц08-01-062-02 (монтаж трансформатора силового, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т.), так как работы на монтаж трансформатора учтены в расценке Ц08-01-025-01 (подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ*А).

В результате затраты по смете, включаемые в расчет платы за технологическое присоединение, были снижены на 39 071,87 руб. и составили 891 750,23 руб. (без НДС), вместо 930 822,10 руб. (без НДС) по предложению филиала.

Общая максимальная мощность двухтрансформаторной подстанции киоскового типа с установкой силовых трансформаторов номинальной мощностью 63 кВА с учетом коэффициента загрузки (0,75) составит 84,105 кВт.

Коэффициент изменения сметной стоимости, применяемый при расчете стоимости строительства трансформаторных подстанций, согласно письму Минстроя России от 06.02.2015 № 3004-ЛС/08 «Об индексах изменения стоимости строительства, индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и иных индексах на I квартал 2015 года» составляет 5,68.

В результате стандартизированная тарифная савка на строительство двухтрансформаторной подстанции киоскового типа с установкой силовых трансформаторов номинальной мощностью 63 кВА в ценах 2001 года составит:

С 4 = 891 750,23 / 84,105 / 5,68 = 1 866,69 руб./кВт без НДС.

Таким образом, уполномоченным по делу Смирновой Э.С. предлагается внести изменение в Стандартизированные тарифные ставки на 2015 год (приложение № 1), утвержденные  Постановлением ДГРЦ и Т КО, пункт 5 изложив в новой редакции (таблица №1):

Таблица №1

| Стандарти- зированная тарифная ставка | Наименование | Класс напряжения | Максимальная/ номинальная мощность оборудования | Размер стандартизи- рованной тарифной ставки | . Размер стандартизированной тарифной ставки для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 1.01.2015 г. по 30.09.2015 г | с 1.10.2015 г. по 31.12.2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С4 | Столбовая трансформа- торная подстанция | до 10 кВ (включительно) | до 25 кВА (включительно) | 3 090,19 | 3 090,19 | 1 545,09 |
|  |  |  | 40 кВА | 2 015,99 | 2 015,99 | 1 007,99 |
|  |  |  | 63 кВА | 1 330,61 | 1 330,61 | 665,30 |
|  |  |  | 100 кВА | 784,43 | 784,43 | 392,21 |
| С4 | Трансформаторная подстанция киоскового типа | до 10 кВ (включительно) | 25 кВА | 4 320,92 | 4 320,92 | 2 160,46 |
|  |  |  | 40 кВА | 2 349,32 | 2 349,32 | 1 174,66 |
|  |  |  | 63 кВА (1 трансформатор) | 1 856,61 | 1 856,61 | 928,31 |
|  |  |  | 63 кВА (2 трансформатора) | 1 866,69 | 1 866,69 | 933,34 |
|  |  |  | 100 кВА (1 трансформатор) | 1 190,46 | 1 190,46 | 595,23 |
|  |  |  | 100 кВА (2 трансформатора) | 2 731,88 | 2 731,88 | 1 365,94 |
|  |  |  | 160 кВА (1 трансформатор) | 701,19 | 701,19 | 350,59 |
|  |  |  | 160 кВА (2 трансформатора) | 1 006,24 | 1 006,24 | 503,12 |
|  |  |  | 250 кВА (1 трансформатор) | 600,98 | 600,98 | 300,49 |
|  |  |  | 250 кВА (2 трансформатора) | 741,17 | 741,17 | 370,58 |
|  |  |  | 400 кВА (1 трансформатор) | 360,58 | 360,58 | 180,29 |
|  |  |  | 400 кВА (2 трансформатора) | 474,17 | 474,17 | 237,08 |
|  |  |  | 630 кВА (1 трансформатор) | 399,97 | 399,97 | 199,98 |
|  |  |  | 1000 кВА (1 трансформатор) | 346,11 | 346,11 | 173,05 |
| С4 | Трансформаторная подстанция блочного типа | до 10 кВ (включительно) | до 8 900 кВт (включительно) | 780,16 | 780,16 | 390,08 |
| С4 | Трансформаторная подстанция кирпичного типа | до 10 кВ (включительно) | до 8 900 кВт (включительно) | 1 068,64 | 1 068,64 | 534,32 |
| С4 | Пункт секционирования (распределительный пункт) | до 10 кВ (включительно) | до 8 900 кВт (включительно) | 1 484,58 | 1 484,58 | 742,29 |

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С4) установлена в ценах 2001 года

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки, предложение уполномоченного по делу Э.С. Смирновой  поддержали единогласно.

Отметим следующее:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области в своем письме от 19.06.2015 №1541/04 сообщает, что в связи с нахождением заместителя руководителя                   управления – начальника отдела антимонопольного контроля и информационного анализа               Радаевой М.В. 23.06.2015 года в отпуске, обеспечить явку представителя Управления на заседании Правления не представляется возможным.

Солдатова И.Ю. – принять предложение уполномоченного по делу.

РЕШИЛИ:

- Внести изменение в Стандартизированные тарифные ставки на 2015 год (приложение            № 1), утвержденные  Постановлением ДГРЦ и Т КО, пункт 5 изложив в новой редакции согласно таблице №1.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник отдела проверок и контроля

департамента государственного

регулирования цен и тарифов

Костромской области                                                                                                          С.А. Покровская

«23»  июня  2015