УТВЕРЖДАЮ

Глава _________________ муниципального района

Ф.И.О.

«____»____________ 2011 года

СОГЛАСОВАНО
Руководитель  ресурсоснабжающей организации _________Ф.И.О._______________________

«____»	___2011 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку схемы теплоснабжения

название муниципального образования

1.	Цель работы:

Разработка схемы теплоснабжения ____________________ на период  до 2027 года.

2.	Общие требования:

2.1.	Разработку схемы теплоснабжения городского округа осуществлять:

- в   соответствии   с   требованиями   Федерального   закона   «О  теплоснабжении», «Требований    к    схемам    теплоснабжения»    (проект);    «Методических    основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП

- на основе документов территориального планирования городского округа;

- с   соблюдением   требований   нормативно-правовых   документов   Костромской области;

- с учетом иных программ развития сетей инженерно-технического обеспечения.

2.2.	Схему теплоснабжения разработать на срок 15 лет до 2027 года по периодам:

- на начальный период в 5 лет;

- на последующие пятилетние периоды.

2.3.	Схема теплоснабжения должна быть разработана с применением следующих принципов:

- Обеспечение   безопасности   и   надежности   теплоснабжения   потребителей   в соответствии с требованиями технических регламентов;

- Обеспечение   энергетической   эффективности   теплоснабжения   и   потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и   электрической   энергии   для   организации   теплоснабжения   с   учетом   ее экономической обоснованности;

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- Минимизация  затрат  на теплоснабжение  в  расчете  на  каждого  потребителя  в долгосрочной перспективе;

- Обеспечение   недискриминационных   и   стабильных   условий   осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

2.3.7.	Согласованность схем теплоснабжения с иными  программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

2.3.8.	В рамках схемы теплоснабжения необходимо рассмотреть три варианта развития систем теплоснабжения города и предусмотреть их сравнение.

3.      Состав схемы теплоснабжения:

3.1.	Схема теплоснабжения должна содержать следующие части:

- Утверждаемую     часть     (пояснительную     записку),  содержащую   описание утверждаемых в соответствии с настоящими Требованиями положений схемы теплоснабжения;

- Обосновывающие   материалы   к   утверждаемой   части   схемы  теплоснабжения (включая графическую часть).

3.2.	Утверждаемая часть схемы теплоснабжения должна содержать следующие разделы:

- Показатели   перспективного   спроса   на   тепловую    энергию (мощность)   и теплоноситель в установленных границах территории городского округа;

- Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

- Решения  по новому  строительству,  реконструкции  и    техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей;

- Перспективные топливные балансы;

- Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения;

- Решения   о   распределении   тепловой   нагрузки   между   источниками  тепловой энергии;

- Предложения  по  выбору единой теплоснабжающей  организации  с указанием границы зоны деятельности данной организации.

- Оценку воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду.

- В  случае  выявления  бесхозяйных тепловых  сетей  определение  организации уполномоченных на их эксплуатацию.

3.3.	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения должны содержать следующие разделы:

- Существующее положение в сфере производства, передачи, преобразования и потребления   тепловой   энергии   для   целей   отопления,   вентиляции,   горячего водоснабжения, кондиционирования и обеспечения технологических процессов производственных предприятий;

- Показатели   перспективного    спроса   на   тепловую    энергию   (мощность)    и теплоноситель в установленных границах территории, городского округа;

- Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

- Электронная  модель  системы  теплоснабжения  городского   округа  в  формате программного обеспечения	;

- Решения     по     новому     строительству,     реконструкции     и     техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

- Перспективные топливные балансы;

- Оценка надежности теплоснабжения;

- Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения;

- Обоснование решения по определению единой теплоснабжающей организации.

    - Гидравлический расчёт тепловых сетей и дроссельных устройств у потребителей с указанием расчётных перепадов давления и диаметров дроссельных устройств. Указать нагрузки потребителей (отопление, вентиляция, ГВС).

    - Предоставить согласованные и утверждённые температурные графики на источниках тепловой энергии и центральных тепловых пунктах.

3.4.3 	Предоставить схемы тепловых сетей с указанием протяжённости, диаметров, способа прокладки и принадлежности тепловых сетей (цветное изображение).

4.	Разработчику схемы

4.1.	Совместно с теплоснабжающими организациями  разработать порядок и программу проведения   полного   обследования   источников   тепла,   тепловых   сетей   и согласовать их с Заказчиком.

- Совместно   с  представителями  Заказчика  и  теплоснабжающими организациями рассмотреть рассчитанные варианты, принять решение о выборе основного варианта, представляемого в рамках схемы.

- Совместно   с  представителями  Заказчика  и  теплоснабжающими организациями разработать    порядок    взаимодействия    с    теплоснабжающими   организациями, Администрацией    муниципального образования   при   сборе   и   предоставлении   исходной информации.

5.	Требования к порядку разработки схемы

5.1	первая стадия - разработка разделов:

существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования и обеспечения технологических процессов производственных предприятий;

перспективное   потребление   тепловой  энергии  на   цели отопления, вентиляции,     горячего     водоснабжения,     кондиционирования    и обеспечения технологических процессов производственных предприятий;

целевые показатели развития теплоснабжения города.

- вторая стадия - разработка электронной модели системы теплоснабжения.

- третья стадия - подготовка проекта схемы теплоснабжения.

6.    Заключительные положения

6.1. Разработчик схемы проводит обсуждения, рассмотрение с представителями Заказчика, теплоснабжающими организациями вариантов схем теплоснабжения, сопровождает схему теплоснабжения при обсуждении, публичных слушаниях, утверждении, осуществляет обучение пользователей и оказание консультаций.

6.2	Обязательства   разработчика   считаются   исполненными   после   утверждения   схемы теплоснабжения представительным органом власти муниципального образования.

6.3.	По окончанию выполнения работ Разработчик передает заказчику разработанную схему теплоснабжения на бумажном и электронных носителях в количестве 4- х экземпляров.

6.4.Срок выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения – 01.12.2012 г.

1