

**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО**

**РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ**

**КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |
| --- |
|  |

от «18» декабря 2015 года № 15/ 562

**Об утверждении производственной программы СПК им. Ленина**

 **в сфере водоснабжения на 2016 – 2018 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу СПК им. Ленина муниципального района город Нерехта и Нерехтский район в сфере водоснабжения на 2016 – 2018 годы (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.



Директор департамента И.Ю. Солдатова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложениек постановлению департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от «18» декабря 2015 г. № 15/562  |

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**СПК им. Ленина муниципального района город Нерехта и Нерехтский район** **в сфере водоснабжения на 2016 – 2018 годы**

1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Регулируемая организация: | Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Ленина (СПК им. Ленина) |
| Адрес: | 157817, Костромская область, Нерехтский район, с. Григорцево, пл. Ленина, д. 3 |
| Уполномоченный орган, утверждающий программу: | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области |
| Адрес: | 156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 82-а |
| Период реализации производственной программы |  2016 – 2018 годы |

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование мероприятия | единица измерения | финансовые потребности на реализацию мероприятия | график реализации мероприятий |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в т.ч.: | тыс.руб. |  | 27,00 | по текущей ситуации на регулируемый год |
| 2. | мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | тыс.руб. |  | 84,00 | по текущей ситуации на регулируемый год |
| 3. | мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности всего: | тыс.руб. |  | 37,66 | по текущей ситуации на регулируемый год |

1. Планируемый объем подачи воды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 49,26 | 49,26 | 49,26 |
| 2. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 45,26 | 45,26 | 45,26 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему отпущенной воды | % | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 41,26 | 41,26 | 41,26 |
| 6.1 | -населению | тыс. куб. м | 33,40 | 33,40 | 33,40 |
| 6.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 6.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| 6.4 | - на производственные нужды предприятия | тыс. куб. м | - | - | - |

1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Объем финансовых потребностей:

2016 год – 452,97 тыс. руб.;

2017 год – 477,88 тыс. руб.;

2018 год – 499,06 тыс. руб.

1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | плановое значение показателя на 2016 г. | плановое значение показателя на 2017 г. | плановое значение показателя на 2018 г. |
| 1. Показатели качества питьевой воды |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/куб. м) | - | - | - |
| 3.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб. м) | 1,64 | 1,64 | 1,64 |

X. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия.

XI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет об исполнении производственной программы за истекший год долгосрочного периода регулирования предоставляется ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за регулируемым по форме, разработанной департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.