ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» мая  2015 года	                                                    	                  №15/84

Об утверждении производственных программ

МУП ГП пос. Красное-на-Волге «Чистая вода» в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для

МУП ГП пос. Красное-на-Волге «Чистая вода» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить производственную программу МУП ГП пос. Красное-на-Волге «Чистая вода» в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение     № 1);

- Утвердить производственную программу МУП ГП пос. Красное-на-Волге «Чистая вода» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год (приложение № 2);

- Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП ГП пос. Красное-на-Волге «Чистая вода» на 2015 год (приложение № 3).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента		       	                                 И. Ю. Солдатова

Приложение № 1

к постановлению департамента

государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области

от «21» мая 2015 г. № 15/ 84

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МУП ГП пос. Красное-на-Волге «Чистая вода»

в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

и качества услуг в сфере водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 554,67 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 50,67 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 554,67 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 504,00 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 53,33 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10,58 |
| 7.. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 450,67 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 388,00 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 25,33 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 37,34 |

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект тыс. руб., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в т.ч.: |  | 660,00 |  |
| 1.1 | ремонт сетей водопровода | 1 год | 460,00 |  |
| 1.2 | ремонт артезианских скважин | 1 год | 200,00 |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, в т.ч.: |  | 55,00 |  |
| 2.1 | замена наполнителя фильтров | 3 мес. | 50,00 |  |
| 2.2 | чистка резервуаров | 3 мес. | 5,00 |  |

«Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА 2015 ГОД

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Плановое значение показателя на 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,15 |
| 3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |
| 3.1 | Доля потерь в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 10,58 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | 1,59 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м) | 1,59 |

».

Приложение № 2

к постановлению департамента

государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области

от «21» мая 2015 г. № 15/ 84

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МУП ГП пос. Красное-на-Волге «Чистая вода»

в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 212,00 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 212,00 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 212,00 |
| 3.1 | -населению | тыс. куб. м | 136,00 |
| 3.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 28,00 |
| 3.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 48,00 |

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

в сфере водоснабжения и очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект тыс. руб., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, в т.ч.: |  | 884,00 |  |
| 1.1 | ремонт канализационных сетей | 1 год | 584,00 |  |
| 1.2 | ремонт зданий очистных сооружений | 1 год | 300,00 |  |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |  | 380,39 |  |
| 2.1 | очистка первичных отстойников полей фильтрации | 1 год | 50,00 |  |
| 2.2 | восстановление биофильтров | 1 год | 330,39 |  |

«Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА 2015 ГОД

| № п/п | Наименование показателя | плановое значение показателя на 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| 1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |
| 1.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км) | 0,25 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
| 2.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0,00 |
| 3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения |  |  |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,40 |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,40 |

».

Приложение № 3

к постановлению департамента

государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области

от «21» мая 2015 г. № 15/ 84

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для

МУП ГП пос. Красное-на-Волге «Чистая вода» на 2015 год

| Категория потребителей | Ед. изм. | по 30.06.2015г. | с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода |  |  |  |
| Население | руб./куб. м | 27,21 | 29,50 |
| Бюджетные и прочие потребители | руб./куб. м | 27,21 | 29,50 |
| Водоотведение |  |  |  |
| Население | руб./куб. м | 23,20 | 25,15 |
| Бюджетные и прочие потребители | руб./куб. м | 23,20 | 25,15 |

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП ГП пос. Красное-на-Волге «Чистая вода» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.